3. Система газоснабжения МО «Вольненское сельское поселение»

| № п\п | Территорин, МО(н.п.) | Численность Населения, Чел. | Система газоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общая протяженность ГС, В т.ч. | Общее кол-во ГС, В т.ч. | Кол-во ГРС Природн Газа шт | Газифицировано в МО | Степень Износа Газов. Сетей % |
|  |  |  |  |  |  | Природным газом | Сжиж газом |  |
|  |  |  | Высокое Давление км | Средн. Давление км | Низкое Давление км | Районных шт | Насел. Пунктов Шт. | Объек- Товых Шт. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пром Предпр шт | Коммун. Бытов. Объект шт | Котельн шт | Коммун Быт. Объкт шт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | С.Вольное | 3833 | 3700 | - | 25400 | - | ПУРГ-1 ШГРП-7 | - | - | - | 18 | 6 | - | - |
| 2. | Х.Шелковниково | 322 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | - |
| 3. | х.К-Гидроицкий | 226 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 118 | - |

4. Система энергоснабжения МО «Вольненское сельское поселение»

| № | Террит. МО (н.п.) | Числ. Насел. чел | Система энергоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наим. Подст. | Класс ПС | Кол-во Сил. Трансф. Шт. | Мощн. МВА КВА | Протяженность линий электропередач,км. | Автономные Источники электропитания |
|  |  |  |  |  |  |  | ВЛ-220 | ВЛ-110 | ВЛ-35 | ВЛ-6-10 | ВЛ-0.4 | Кол-во шт | Хар-ка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | С.Вольное | 3833 |  |  | 25 |  | - | - | - | 33 | 52 | - | - |
|  |  |  | Л 1/9 799 |  |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 815 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 816 |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 817 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 819 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 820 |  |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 821 |  |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 822 |  |  | 63 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 823 |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 824 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 825 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 827 |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 828 |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 829 |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 830 |  |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 831 |  |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 841 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 842 |  |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 859 |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 862 |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 863 |  |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 865 |  |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 869 |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 872 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЗТП-876 |  |  | 400x2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Шелковниково |  | 834 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | хК-Гидроицкий |  | 836 |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 837 |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |

5.Система теплоснабжения МО «Вольненское сельское поселение» отсутствует.

6.Система канализации МО «Вольненское сельское поселение» отсутствует.

И.о.главы МО «Вольненское сельское поселение»                                                 Н.И.Коломазенко